附件一：设备技术参数要求：

1.功能模块试验：仪器的两个功能模块应能够各自独立工作，实现金属容器和非金属容器的同时检测。

2.仪器应具备两套声光报警系统，使两个功能膜块同时检测时互不影响。

用户权限设置功能：仪器应具有用户权限设置功能,授权用户可使用仪器充电管理、亮度调节、音量调节、网络连接等功能。

3.溶剂检测方式：仪器对非金属材质容器内的液体应采用瓶底检测方式:对金属材质容器内的液体应采用侧壁检测方式。

4.检测容器材质要求：仪器应能对壁厚小于5mm的玻璃和陶瓷材质容器.壁厚小于3.5mm的塑料和纸质软包装材质的容器以及壁原小于0.3mm的金属村质容器内的液体进行检测:检测到无水乙醇、丙酮等液态危险品时，仪器红灯应亮起并进行声音及文字报警提醒。仪器应能对: 3cm≤直径≤20cm.高度≥3cm的容器内的液体进行检测。仪器应能对对容量大于等于100mL的容器内的液态物品进行检测。

5.报警方式：仪器应同时具备文字、声音报警及指示灯报警方式，报警声音音量可调。

6.数据接口功能：仪器应具有USB接口和RJ45网络接口。

7.误报率检验：仪器对纯水的误报率应小于0%。

自动计数功能：仪器应具有自动计数功能。

8.供电模式与电量报警功能：仪器应能通过外接电源或内置锂电池进行供电。仪器在电量不足时应有提示。

数据存储数量:仪器能存储的检测记录数量应大于100万条.

9.待机时间试验：内置锂电池供电时，仪器在开机状态下的待机时间应大于等于5h。

10.设备检测时间：非金属容器内液体的检测时间应小于等于1s;金属容器内液体的检测时间应小于等于4.2s。

11.设备可探测种类：大于55种液体。

12.最大功率：整机最大功率小于3.6w。

附件二：合同条款

台式危险液体检测仪采购合同

甲方：（采购人）

乙方：（供应商）

甲、乙双方根据                          签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：液体检测仪

2.数量（单位）：3台。

二、合同金额

本合同总金额为            人民币。

三、技术资料

- 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

- 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

- 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

- 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、保修期和质保金

- 保修期 3 年。（自交货验收合格之日起计）

- 质保金/ 元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：自接到中标通知书日起一周内10天

2.交货方式：现场交货

3.交货地点：甲方指定地点

十、货款支付

1.付款方式：整体供货且验收完成后90个工作日内一次性支付所有款项。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

- 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

- 乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后30分钟内响应，2小时内解决用户问题。如遇无法及时解决的问题，提供新的双肩包。

- 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。上述的货物免费保修期为3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。质保期后的维修，时间要求和质保期内相同，维修所需配件按成本价结算，人工费免收。

- 其他售后服务内容详见竞争性磋商响应文件。

十三、调试和验收

- 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

- 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

- 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

- 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

- 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

- 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

- 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 乙方应确保供货产品为正品，一旦发现使用假冒伪劣或贴牌产品，甲方有权拒收该货物，且处罚合同总值10%的处罚金。

十六、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经相关部门审批，并签书面补充协议报管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

- 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

开户银行：                               开户银行：

开户账号：                               开户账号：

签字日期：  年  月  日                   签字日期：   年   月  日

附件三：

供应商符合本项目资格要求的承诺函

长兴县中医院：

我方参加长兴县中医院台式危险液体检测仪采购项目的采购活动，符合本项目资格要求，承诺如下：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7、不存在以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞包人参加同一合同项下的采购活动的；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

以上承诺如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（询价响应/成交/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

供应商全称（盖章）：_________________________________________

日期：________年____月____日

法定代表人授权委托书

长兴县中医院：

我（姓名）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名、身份证号码）以我方的名义参加长兴县中医院台式危险液体检测仪采购项目的询价采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的询价、签约等具体事务和签署相关文件、材料。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商全称(公章):

日期：______年______月______日

后附证明材料（证明材料不齐全的，视为无效授权）：

1、被授权人（授权代表）身份证复印件（正反面均须提供）；

2、被授权人（授权代表）距离询价会议最近一期个人社保缴纳证明。

3.法定代表人参加投标并签署竞价文件的，无需提供此授权书，只需提供法定代表人身份证明即可。

法定代表人资格证明书（法定代表人参加采购活动时提供）

法定代表人资格证明书

供应商名称：【                】

法定地址：【                】

姓名：【            】性别：【            】年龄：【           】职务：【          】

身份证号码：【                】

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商全称(公章):

日期：     年  月  日

附：

法定代表人信息：

法定代表人联系方式（手机）：【                】

法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

报价一览表

项目名称：长兴县中医院台式危险液体检测仪采购项目

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单份价格 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 本项目报价：¥： 元/套 大写金额： |  |  |  |  |  |

注：本项目报价不得超过本项目预算金额，即28000元/套，否则报价无效。并分别列明各类产品的单份价格。单份价格之和应等于本项目报价，否则按单价报价之和为准。

供应商全称(公章):

- 日期：     年    月    日